|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |  **Додаток № 1**  |
|  |  |  | **до запиту цінової пропозиції**  |
|  |  |  |  **проєкту «Прихисток для найбільш** |
|  |  |  **уразливих осіб похилого віку»** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  **ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**  |  |  |  |
|   | Уважно вивчивши умови запиту цінової пропозиції, цим подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:1. Повне найменування Учасника 2. Фізичне місцезнаходження 3. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) 4. Код ЄДРПОУ 5. Статус платника податків : платник чи неплатник ПДВ (обрати статус – підкреслить свій варіант). 6. Цінова пропозиція: заповнить таблицю : |
| Найменування  | Найменування товару (специфікація) | Одиниця виміру | Кількість | Ціна.грн  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Опалення, комплектуючі | гак пластмасовий одинарний  | шт  | 1480 |   |
|
| дюбель д пінопласту 10\*70 | шт  | 900 |   |
|
| Скоба якірна чорна  | шт | 2400 |   |
|
| Перехідники з зовнішньою різьбою 20-1/2 | шт | 6 |   |
|
| Перехідники з зовнішньою різьбою 16-1/2 | шт | 66 |   |
|
| Перехідники з внутрішньою різьбою 20-1/2 | шт | 6 |   |
|
| Перехідники латунний 1/2 \*1 | шт | 4 |   |
|
| Труби поліпропіленові стабі д 25 | м | 12 |   |
|
| Труби поліпропіленові стабі д 32 | м | 12 |   |
|
| Коліно з прес кільцем і різьбою різьбою д 26\*3 | шт. | 10 |   |
|
| Коліно з прес кільцем 26\*3 | шт. | 4 |   |
|
| муфта з зовнішньою різьбою д32 3/4 | шт. | 16 |   |
|
| Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40 1/4" мм | шт. | 4 |   |
|
| Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм | шт. | 12 |   |
|
| Муфта із внуирішньою різьбою діам. 25х1/2" мм | шт. | 4 |   |
|
| кріплення комплект  | шт. | 1 |   |
|
| Труби металопластикові, Ду 25х3 мм | м | 60 |   |
|
| Труби металопластикові, Ду 16х2 мм | м | 1754 |   |
|
| Труби металопластикові, Ду 20х2 мм | м | 260 |   |
|
| Трійник редукційний Ду 20х16х16 мм | шт. | 22 |   |
|
| Трійник редукційний Ду 20х16х20 мм | шт. | 22 |   |
|
| Трійник 16-16-16 | шт. | 14 |   |
|
| Трійник редукційний Ду 26х16х26 мм | шт. | 6 |   |
|
| Трійник редукційний Ду 26х16х20 мм | шт. | 6 |   |
|
| Трійник з внутрішньою різьбою Ду 40/25/40мм | шт. | 12 |   |
|
| Трійник редукційний Ду 40/32/40мм | шт. | 4 |   |
|
| демферна стрічка 8 | шт | 240 |   |
|
| фітінг поліпропілен і фітінг Кан-терм  | шт. | 2 |   |
|
| Подовжувач латунний  | шт. | 2 |   |
|
| Колектор на 8 контурів  | шт. | 2 |   |
|
| шафка колекторна внутрішня  | шт. | 2 |   |
|
| торцеів секція колектора  | шт. | 2 |   |
|
| автоматичний повітровідвідник  | шт | 4 |   |
|
| ізоляція трубна 35\*6 | п.м | 12 |   |
|
| ізоляція трубна 22\*6 | п.м | 260 |   |
|
| ізоляція трубна 18\*6 | п.м | 220 |   |
|
| ізоляція трубна 42\*6 | п.м | 62 |   |
|
| ізоляція трубна 28\*6 | п.м | 72 |   |
|
| мат полістирольний  | м2 | 200 |   |
|
| Висушувачі для рушників | шт | 16 |   |
|
| Радіатор стальий 500х1000 (1787 Вт.) | шт  | 2 |   |
|
| Радіатор стальний 500х1400 (2502 Вт | шт  | 5 |   |
|
| Радіатор стальний " 500х400 (715 Вт. | шт  | 2 |   |
|
| Радіатор стальний " 500х1200 (2145 Вт.) | шт  | 6 |   |
|
| Радіатор стальний " С 11 500х400 (420 Вт.) | шт  | 4 |   |
|
| Радіатор стальний С 22 500х900 (1609 Вт.) | шт  | 5 |   |
|
| Радіатор стальний "С 22 500х800 (1430 Вт.) | шт  | 6 |   |
|
| Радіатор стальний С 22 500х1600 (2860 Вт.) | шт  | 3 |   |
|
| Труби стабі д 40 | шт | 62 |   |
|
| Вентилі балансувальні 1/2 | шт | 12 |   |
|
| Вентилі балансувальні 3/4 | шт | 4 |   |
|
| Очіс льняний | т | 0,00006 |   |
|
| Очіс льняний | т | 0,00016 |   |
|
| Пароніт | т | 0,0008 |   |
|
| запірна арматура  | шт | 1 |   |
|
| Кронштейни для колектора  | комплект | 2 |   |
|
| Кран американка пряма ЗВ 1 1/4'' | шт | 4 |   |
|
| Кран американка пряма 3/4 ЗВ 1 '' | шт | 4 |   |
|
| Кран американка пряма ЗВ 1/2 '' | шт | 12 |   |
|
| Кран кульовий 1 1/4'' ручка  | шт | 4 |   |
|
| Крани кульовий "д 25 для колектора  | шт | 2 |   |
|
| Крани кульовий "3/4" метелик з американкою  | шт | 4 |   |
|
| Крани кульовий "1/2" метелик з американкою  | шт | 12 |   |
|
| євроконус нікельований 16-3/4 | шт | 32 |   |
|
| компресійний фітинг 1/2 16\*2  | шт | 32 |   |
|
| термостатичний комплект  | шт | 49 |   |
|
| Автоматичний розповітрювач 1/2" | шт | 2 |   |
|
| Змішувальний вузол  | комплект | 1 |   |
|
| Тепла підлога | дюбель 10\*70 | шт  | 0,0006 |   |
|
| Полотно ізоляційне 4 мм | м2 | 25 |   |
|
| дюбель до пінопласту  | шт | 196 |   |
|
| гак пластмасовий  | шт | 180 |   |
|
| Труби металопластикові, Ду 16х2 мм | м | 184 |   |
|
| стрічка з фартухом  | шт | 22 |   |
|
| ізоляція трубна  | п.м | 36 |   |
|
| тепла підлога | м2 | 25 |   |
|
| тен електричний 600ВТ  | шт | 12 |   |
|
| Паливна апаратура  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000024 |   |
|
| Гума листова вулканізована кольорова | кг | 0,1 |   |
|
| Дрантя | кг | 0,002 |   |
|
| Оліфа натуральна | кг | 0,012 |   |
|
| Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,08 |   |
|
| Труби пластик  | коиплект  | 1 |   |
|
| Труби мідь  | комплект  | 1 |   |
|
| концентрична труба 80/125  | м | 1 |   |
|
| каналізація комплектуючі  | шт | 1 |   |
|
| привід змішувача  | шт | 0,7 |   |
|
| зєднання різьбове  | уп  | 1 |   |
|
| кріплення бандажне  | шт. | 1 |   |
|
| кріплення  | коиплект  | 1 |   |
|
| Ніпель латунний , Ду 33 1" мм | шт. | 2 |   |
|
| Колектор настінний  | шт. | 1 |   |
|
| Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0066 |   |
|
| Баки розширювальні 140 л  | шт | 1 |   |
|
| Баки розширювальні 35 л  | шт | 1 |   |
|
| модуль розширення  | шт | 1 |   |
|
| Гідравлічна стрілка Д=32мм | комплект | 1 |   |
|
| Автоматичний повітповідвіник  | шт | 3 |   |
|
| комплект запірної арматури  | шт | 18 |   |
|
| комплект консолей для монтажу  | шт | 1 |   |
|
| кабельно-провідникова продукція  | комплект  | 1 |   |
|
| Воронка зливна  | шт  | 1 |   |
|
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,002 |   |
|
| щит керування електричний  | шт | 1 |   |
|
| Металеві прокладки | т | 0,0005 |   |
|
| Очіс льняний | т | 0,00001 |   |
|
| розхідні матеріали  | шт | 1 |   |
|
| комплект ізоляції паливної  | шт | 1 |   |
|
| Фільтри сітковий 1 /2 | шт | 1 |   |
|
| Фільтри сітковий 1  | шт | 1 |   |
|
| Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100 | комплект | 2 |   |
|
| зєднання розширювального баку  | шт | 2 |   |
|
| вставка з гільзою 25мм | шт | 2 |   |
|
| Клапани зворотні 1 | шт | 2 |   |
|
| Клапани зворотні 1/2 | шт | 1 |   |
|
| Котел | комплект | 1 |   |
|
| Кран американка пряма ЗВ 1/2 '' | шт | 4 |   |
|
| Кран американка пряма ЗВ 3/4 '' | шт | 2 |   |
|
| Кран американка кутова ЗВ 1/4 '' | шт | 3 |   |
|
| Крани кульовий з американкою "3/4" метелик  | шт | 1 |   |
|
| Крани кульовий "1/2" метелик  | шт | 4 |   |
|
| Крани кульовий "1" метелик  | шт | 4 |   |
|
| Крани кульовий "3/4" метелик  | шт | 4 |   |
|
| Крани кульовий з американкою "1" метелик  | шт | 1 |   |
|
| Термометри прямі в оправі, 0...150 С | шт | 3 |   |
|
| Насосна група МК1 | шт | 1 |   |
|
| Насосна група УК1 | шт | 1 |   |
|
|  насос  | шт | 1 |   |
|
| бойлер  | шт | 1 |   |
|
| Клапани зворотні 3/4  | шт | 1 |   |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Найменування робіт і послуг | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  Опалення послуги | Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 4 |   |
|
| Установлення повітровідвідника  | гребінка | 4 |   |
|
| Установлення вентилів балансувальних  | 100 шт | 0,16 |   |
|
| Установлення розповітрювачів | комплект | 2 |   |
|
| Улаштування змішувальних вузлів,  | 1 вузол | 1 |   |
|
| Прокладання трубопроводів теплої підлоги із металопластикових труб діаметром 16-20 мм | 100м | 20,14 |   |
|
| Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100 м | 0,6 |   |
|
| Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,12 |   |
|
| Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм | 100 м | 0,62 |   |
|
| Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100 м | 0,12 |   |
|
| Ізоляція трубопроводів 18\*6 мм мафлекс | 100м | 2,2 |   |
|
| Ізоляція трубопроводів 22\*6 мм мафлекс | 100м | 2,6 |   |
|
| Ізоляція трубопроводів 28\*6 мм мафлекс | 100м | 0,72 |   |
|
| Ізоляція трубопроводів 35\*6 мм мафлекс | 100м | 0,12 |   |
|
| Ізоляція трубопроводів 42\*6 мм мафлекс | 100м | 0,62 |   |
|
| Установлення висушувачів для рушників  | 10 шт | 1,6 |   |
|
| Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100 кВт | 0,5886 |   |
|
| Установка паливної апаратури | Установлення повітровідвідників  | шт | 4 |   |
|
| Монтаж котла  | шт | 1 |   |
|
| монтаж бойлера  | 10 комплектів | 0,1 |   |
|
| Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 3 |   |
|
| Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 | 1 бак | 2 |   |
|
| Установлення гідравлічної стрілки | гребінка | 1 |   |
|
| Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |   |
|
| Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 3 |   |
|
| Установлення фільтрів для очищення води  | 1 фільтр | 2 |   |
|
| Установлення вставок  | 1 вставка | 2 |   |
|
| Установлення клапанів зворотних  | 1 клапан | 4 |   |
|
| Установлення щитків масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |   |
|

9. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 20 днів з дня подання цінової пропозиції. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.
10. Якщо наша пропозицію буде обрано, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не пізніше ніж через 3 робочих днів з дати отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
 11. Одночасно засвідчуємо, що наша компанія не є банкрутом і не ліквідовується, не має справи у судовому впровадженні, не укладала угоди з кредиторами, не призупиняла діяльність, не є учасником процесів з даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що випливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв’язки, спільні політичні, економічні чи інші види інтересу.

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ підпис , ініціали |
| [посада учасника або уповноваженої ним особи] |  |
|  |  |
|  | М.П. |