|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |  **Додаток № 1**  |
|  |  |  | **до запиту цінової пропозиції**  |
|  |  |  |  **проєкту «Прихисток для найбільш** |
|  |  |  **уразливих осіб похилого віку»** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  **ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**  |  |  |  |
|   | Уважно вивчивши умови запиту цінової пропозиції, цим подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:1. Повне найменування Учасника 2. Фізичне місцезнаходження 3. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) 4. Код ЄДРПОУ 5. Статус платника податків : платник чи неплатник ПДВ (обрати статус – підкреслить свій варіант). 6. Цінова пропозиція: заповнить таблицю : |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Найменування | Найменування робіт (специфікація) | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн |
|
|
|
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  Санвузли встановлення обладнання        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,24 |   |
|   |
| Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм | 100м | 0,3 |   |
|   |
| Установлення трапів діаметром 50 мм | 10к-т | 1,2 |   |
|   |
| Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 1,2 |   |
|   |
| Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води, жироуловлювачів | 10к-т | 1,2 |   |
|   |
| Установлення змішувачів | 10шт | 1 |   |
|   |
| Установлення піддонів душових чавунних | 10к-т | 0,8 |   |
|   |
|   |
| Установлення дзеркал  | 10 шт | 1,2 |   |
|   |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч.ч. | Найменування робіт (специфікація) | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн  |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Санвузли опалення  | Прокладання трубопроводів теплої підлоги із металопластикових труб діаметром 16-20 мм | 100м | 1,84 |   |
|
|  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Труби металопластикові, Ду 16х2 мм | м | 184 |   |
|
|   |
| Ізоляція трубопроводів мм | 100м | 0,36 |   |
|
|   |
| гак пластмасовий  | шт | 180 |   |
|
|   |
| стрічка з фартухом  | шт | 22 |   |
|
|   |
| Полотно ізоляційне 4 мм | м2 | 25 |   |
|
|   |
| тепла підлога | м2 | 25 |   |
|
|   |
| дюбель до пінопласту  | шт | 196 |   |
|
|   |
| Монтаж тена  | шт | 12 |   |
|
|   |
| тен електричний 600ВТ  | шт | 12 |   |
|   |
|   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Найменування робіт(специфікація) | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопостачання і каналізація | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях | 100шт | 0,04 |   |
|   |
|   |
| Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,8 |   |
|   |
| Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100 м | 1,4 |   |
|   |
| Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100 м | 2,4 |   |
|   |
| Кран кульовий д32 | шт | 2 |   |
|   |
| Крани кульовий з американкою "1" метелик  | шт | 1 |   |
|   |
| Кран американка 1 1/4'' | шт | 6 |   |
|   |
| Крани кульовий "1" метелик  | шт | 1 |   |
|   |
| Крани кульовий "1/2" метелик  | шт | 16 |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |
| Крани кульовий "1/2" метелик  | шт | 8 |   |
|   |
| Кран американка пряма ЗВ 1 '' | шт | 2 |   |
|   |
| Кран американка кутова ЗВ 1 '' | шт | 1 |   |
|   |
| Кран американка пряма ЗВ 1/2 '' | шт | 20 |   |
|   |
| Ізоляція трубопроводів 22\*6 мм мафлекс | 100м | 2,4 |   |
|   |
| Ізоляція трубопроводів 28\*6 мм мафлекс | 100м | 1,4 |   |
|   |
| Ізоляція трубопроводів 28\*6 мм мафлекс | 100м | 0,8 |   |
|   |
| Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт. | 190 |   |
|   |
| Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт. | 130 |   |
|   |
| Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт. | 90 |   |
|   |
| Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт. | 50 |   |
|   |
| Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт. | 80 |   |
|   |
| Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт. | 60 |   |
|   |
| Коліно настінне з вушками д20 | шт. | 80 |   |
|   |
| Коліно з зовнішньою різьбою діам. 25 мм 1/2 | шт. | 12 |   |
|   |
| Коліно з зовнішньою різьбою діам. 20 мм1/2 | шт. | 10 |   |
|   |
| Трійник редукційний Ду 25х20х25 мм | шт. | 22 |   |
|   |
| Трійник редукційний Ду 32х25х32 мм | шт. | 12 |   |
|   |
| Трійник редукційний Ду 32х20х32 мм | шт. | 12 |   |
|   |
| трійник латунний , Ду 1/2" мм | шт. | 4 |   |
|   |
| Ніпель латунний , Ду 1/2" мм | шт. | 4 |   |
|   |
| Заглушка латунна , Ду 1/2" мм | шт. | 4 |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |
| Трійник з внутрішньою різьбою Ду 20 1/2" мм | шт. | 2 |   |
|
|   |
| Трійник з нутрішньою різьбою Ду 25 1/2" мм | шт. | 1 |   |
|
|   |
| Заглушкадля перевірки герметичності , Ду 1/2" мм | шт. | 80 |   |
|
|   |
| Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт. | 46 |   |
|
|   |
| Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт. | 22 |   |
|
|   |
| Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт. | 18 |   |
|
|   |
| Муфти з поліетилену діаметром 20 мм для ПЕ труб,  | шт | 56 |   |
|
|   |
| Муфти з поліетилену діаметром 25 мм для ПЕ труб, | шт | 26 |   |
|
|   |
| Муфти з поліетилену діаметром 32 мм для ПЕ труб,  | шт | 24 |   |
|
|   |
| Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт. | 8 |   |
|
|   |
| муфта редукційна діам. 32х25 мм | шт. | 6 |   |
|
|   |
| муфта редукційна діам. 32х20 мм | шт. | 6 |   |
|
|   |
| Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт. | 3 |   |
|
|   |
| Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм | шт. | 24 |   |
|
|   |
| муфта редукційна/ діам. 25х20 мм | шт. | 16 |   |
|
|   |
| обвід діаметром 20 мм | шт | 8 |   |
|
|   |
| обвід діаметром 25 мм  | шт | 6 |   |
|
|   |
| кріплення  | коиплект  | 1 |   |
|
|   |
| Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | 1 фільтр | 1 |   |
|
|   |
| каналізація комплектуючі  | коиплект  | 1 |   |
|
|   |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Найменування робіт (специфікація) | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн  |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зовнішня каналізація | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,12 |   |
|
|   |
| Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 | 100м3 | 0,12 |   |
|
|   |
| Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 3,2 |   |
|
|   |
| Навантаження грунту вручну | 1 т | 15 |   |
|
|   |
| Перевезення грунту до 10 км | т | 15 |   |
|
|   |
| Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 200 мм | 1 км | 0,015 |   |
|
|   |
| Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм | м | 15 |   |
|
|   |
| Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 63 мм | 1 км | 0,008 |   |
|
|   |
| Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм | 1 км | 0,05 |   |
|
|   |
| Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 8 |   |
|
|   |
| Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм | м | 50 |   |
|
|   |

9. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 20 днів з дня подання цінової пропозиції. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.
10. Якщо наша пропозицію буде обрано, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не пізніше ніж через 3 робочих днів з дати отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
 11. Одночасно засвідчуємо, що наша компанія не є банкрутом і не ліквідовується, не має справи у судовому впровадженні, не укладала угоди з кредиторами, не призупиняла діяльність, не є учасником процесів з даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що випливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв’язки, спільні політичні, економічні чи інші види інтересу.

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ підпис , ініціали |
| [посада учасника або уповноваженої ним особи] |  |
|  |  |
|  | М.П. |