|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
|  |  |  | **Додаток № 1** | | |
|  |  |  | **до запиту цінової пропозиції** | | |
|  |  |  | **проєкту «Прихисток для найбільш** | | |
|  |  | **уразливих осіб похилого віку»** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ** | |  |  |  |
|  | Уважно вивчивши умови запиту цінової пропозиції, цим подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію: 1. Повне найменування Учасника  2. Фізичне місцезнаходження  3. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)  4. Код ЄДРПОУ  5. Статус платника податків : платник чи неплатник ПДВ (обрати статус – підкреслить свій варіант).  6. Цінова пропозиція: заповнить таблицю :   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Найменування | Найменування товарів (специфікація) | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | електроосвітлення | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00066 |  | | | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00003 |  | | | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,009075 |  | | | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,0002652 |  | | | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,22 |  | | | Кабелі ПВС 5\*6 мм | 1000м | 0,1 |  | | | Кабелі ПВС 5\*4 | 1000м | 0,1 |  | | | Вимикач автоматичний 1п , 25 А | шт | 19 |  | | | Вимикач автоматичний 1п ,16 а | шт | 34 |  | | | Вимикач автоматичний 3п ,16 а | шт | 5 |  | | | контактор 63 А | шт | 2 |  | | | Вимикач автоматичний 63 А 3 полюсний | шт | 5 |  | | | пристрій захисного відключення 40 А 2п | шт | 3 |  | | | Лічильник | шт | 1 |  | | | Втулки ущільнювальні | шт | 40 |  | | | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6 | м3 | 0,352 |  | | | Коробка розподільча | шт | 50 |  | | | Коробка установча | шт | 250 |  | | | вимикач 2-х клавішний | шт | 71,4 |  | | | вимикач 1 клавішний | шт | 61,2 |  | | | Розетка з/з біла | шт | 85 |  | | | Розетка з/з біла | шт | 35 |  | | | щиток | шт | 2 |  | | | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,000168 |  | | | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 | т | 0,001 |  | | | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,189 |  | | | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 1,35 |  | | | Бирка маркувальна | 100шт | 0,3224 |  | | | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,0286 |  | | | ялинка монтажна плоска 10мм | шт | 20 |  | | | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,0264 |  | | | реле 3х ф | шт | 2 |  | | | шина сполучна вилкова 1п на 12 модулів | шт | 5 |  | | | шина сполучна вилкова 3п на 12 модулів | шт | 3 |  | | | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,06 |  | | | Наконечники кабельні | 100шт | 0,612 |  | | | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,0612 |  | | | рамка 1 кратна ,біла | шт | 250 |  | | | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 3,24 |  | | | Труби полівінілхлоридні | т | 0,003569 |  | | | Провод мідний 3\*2,5 | м | 350 |  | | | Провод мідний 3\*1,5 | м | 400 |  | | | Світильники до санвузлів | шт | 13 |  | | | Світильники підвісні | шт | 50 |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування розділу | | Найменування робіт і послуг | Одиниця виміру | Кількість | Ціна , грн |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Електромонтажні роботи електроосвітлення | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,5 |  |
|
| Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 1 |  |
|
| Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 3,5 |  |
|
|  | | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100 м | 2 |  |
|
| Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100 м | 4,3 |  |
|
| Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100 м | 3,2 |  |
|
| Пробивання борозен в цегляних стінах | 100 м | 3,2 |  |
|
| Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 3,2 |  |
|
| Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 2 |  |
|
| Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (монтаж ) | шт | 58 |  |
|
| Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А(монтаж) | шт | 5 |  |
|
| монтаж Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А | шт | 2 |  |
|
| монтаж пристрою відключення | шт | 3 |  |
|
| Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища | 100шт | 0,5 |  |
|
| Монтаж світильників для ламп розжарювання: санвузли | 100шт | 0,13 |  |
|
| Монтаж реле | шт | 2 |  |
|
| Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,7 |  |
|
| Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,6 |  |
|
| Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 1,2 |  |
|
| Свердлення отворів , діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 2,5 |  |
|
| На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7 | 100шт | 2,5 |  |
|
| перепаювання зєднань в коробках | 100 жил | 0,6 |  |
|

9. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 20 днів з дня подання цінової пропозиції. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.   
10. Якщо наша пропозицію буде обрано, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не пізніше ніж через 3 робочих днів з дати отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  
 11. Одночасно засвідчуємо, що наша компанія не є банкрутом і не ліквідовується, не має справи у судовому впровадженні, не укладала угоди з кредиторами, не призупиняла діяльність, не є учасником процесів з даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що випливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв’язки, спільні політичні, економічні чи інші види інтересу.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ підпис , ініціали | |
| [посада учасника або уповноваженої ним особи] |  |
|  |  |
|  | М.П. |