**Додаток № 1**

**до запиту цінової пропозиції**

EA03/2022 Emergency response on the consequences of

hostilities in Ukraine

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

Уважно вивчивши умови запиту цінової пропозиції, цим подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:

1. Повне найменування Учасника

2. Фізичне місцезнаходження

3. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

4. Код ЄДРПОУ

5. Статус платника податків : *платник чи неплатник ПДВ* (обрати статус – підкреслить свій варіант).

6. Цінова пропозиція: заповнить таблицю :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Специфікація** | **Од.** | **Кількість** | **Ціна за 1 штуку грн. без ПДВ** |
| Опалення |  |  |  |  |
|  | Установлення котлів опалювальних | шт | 1 |  |
|  | Установлення водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції до 4м2 | шт | 1 |  |
|  | Прокладання трубопроводів діаметром 50мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносії 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С | 100м | 2,8 |  |
|  | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоценкованих труб діаметром 20мм | 100м | 1,9 |  |
|  | Установлення насосів відцентрованих з елекродвигуном | шт | 3 |  |
|  | Установлення радіаторів стальних «PURMO» 1430 Вт | шт | 6 |  |
|  | Установлення радіаторів стальних «PURMO» 1609 Вт | шт | 5 |  |
|  | Установлення радіаторів стальних «PURMO» 2860 Вт | шт | 6 |  |
|  | Установлення радіаторів стальних «PURMO» 420 Вт | шт | 4 |  |
|  | Установлення радіаторів стальних «PURMO» 2502 Вт | шт | 5 |  |
|  | Установлення радіаторів стальних «PURMO» 1787 Вт | шт | 2 |  |
|  | Установлення радіаторів стальних «PURMO» 2145 Вт | шт | 6 |  |
|  | Установлення радіаторів стальних «PURMO» 715 Вт | шт | 2 |  |
|  | Установлення димових каналів з нержавіючої сталі | 100м | 0,19 |  |
|  | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 2 м3 | шт | 1 |  |
|   | Монтаж палевної  | шт | 1 |  |
|  | Монтаж рушникосушок з терморегулятором | шт | 14 |  |
|  | Комплекти радіаторні термостатичні  | шт | 32 |  |
|  | Ізоляція 35мм | м/п | 45 |  |
|  | Ізоляція 28мм | м/п | 90 |  |
|  | Ізоляція 22мм | м/п | 70 |  |
|  | Трійник 32мм | шт | 4 |  |
|  | Трійник редукційний 35-25-32мм | шт | 4 |  |
|  | Трійник редукційний 25-20-25мм | шт | 20 |  |
|  | Трійник редукційний 35-25-32мм | шт | 8 |  |
|  | Трійник 20мм | шт | 12 |  |
|  | Труба композитна Supra Therm 32мм  | м/п | 58 |  |
|  | Труба композитна Supra Therm 25мм  | м/п | 90 |  |
|  | Труба композитна Supra Therm 20мм  | м/п | 60 |  |
|  | Комплект запірної арматури | шт | 1 |  |
|  | Котел Vaillant eco TEC plus VU OE 654/4-5 H Котел газовий кондесаційний настінний | шт | 1 |  |
|  | Шафа колекторна Gorgiel СВП 5 965мм | шт | 2 |  |
|  | Радіаторів стальних «PURMO» 1430 Вт | шт | 6 |  |
|  | Радіаторів стальних «PURMO» 1609 Вт | шт | 5 |  |
|  | Радіаторів стальних «PURMO» 2860 Вт | шт | 6 |  |
|  | Радіаторів стальних «PURMO» 420 Вт | шт | 4 |  |
|  | Радіаторів стальних «PURMO» 2502 Вт | шт | 5 |  |
|  | Радіаторів стальних «PURMO» 1787 Вт | шт | 2 |  |
|  | Радіаторів стальних «PURMO» 2145 Вт | шт | 6 |  |
|  | Радіаторів стальних «PURMO» 715 Вт | шт | 2 |  |

9. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 20 днів з дня подання цінової пропозиції. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.

10. Якщо наша пропозицію буде обрано, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не пізніше ніж через 3 робочих днів з дати отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

 11. Одночасно засвідчуємо, що наша компанія не є банкрутом і не ліквідовується, не має справи у судовому впровадженні, не укладала угоди з кредиторами, не призупиняла діяльність, не є учасником процесів з даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що випливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв’язки, спільні політичні, економічні чи інші види інтересу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада керівника учасника

або уповноваженої ним особи) (підпис) (ініціали та прізвище)

 М.П.