**Додаток № 1**

**до запиту цінової пропозиції**

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ проєкту «Прихисток для найбільш**

**уразливих осіб похилого віку»**

Уважно вивчивши умови запиту цінової пропозиції, цим подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:

1. Повне найменування Учасника

2. Фізичне місцезнаходження

3. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

4. Код ЄДРПОУ

5. Статус платника податків : *платник чи неплатник ПДВ* (обрати статус – підкреслить свій варіант).

6. Цінова пропозиція: заповнить таблицю :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Специфікація** | **Од.** | **Кількість** | **Ціна за 1 штуку грн. без ПДВ** |
| Водопостачання, дренажні роботи, монтаж для водовідведення | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100 м | 0,2 |  |
|  | Риття і засипка траншей глиб. 1,4 м для трубопроводівдіаметром 300-600 м екскаваторами одноковшими з ковшом місткістю 0,65 м3 | км | 0,1 |  |
|  | Укладання трубопроводів водопостачання із політиленових труб , D 63 мм | 1000 м | 0,08 |  |
|  | Укладання трубопроводів водопостачання із політиленових труб , D 150 мм | 100 м | 0,5 |  |
|  | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м 3 | 20 |  |
|  | Укладання труб каналізаційних D200 мм | 100м | 0,15 |  |
|  | Монтаж системи водопостачання | послуга | 1 |  |
|  | Перевезення грунту | т | 15 |  |
|  | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м 3 | 12 |  |
|  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 8011-11(1,бМПа), зовнішній діаметр 20x2 мм | м | 30 |  |
|  | Коліна з поліетилену діам. 20 мм /90 град, терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 3 |  |
|  | Муфти з поліетилену діам. 20 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб" | шт | 3 |  |
|  | Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 20 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб" | шт | 3 |  |
|  | Труба поліпропіленова D 20 | м | 240 |  |
|  | Труба поліпропіленова D 25 | м | 140 |  |
|  | Труба поліпропіленова D 32 | м | 80 |  |
|  | Трійник поліпропіленовий D 20 | шт | 46 |  |
|  | Трійник поліпропіленовий D 25 | шт | 90 |  |
|  | Трійник поліпропіленовий редукційний D 20 | шт | 2 |  |
|  | Трійник поліпропіленовий редукційний D 25\20\25 | шт | 22 |  |
|  | Трійник поліпропіленовий редукційний D 32\25\32 | шт | 12 |  |
|  | Відвід поліпропіленовий D 20 | шт | 190 |  |
|  | Плитка монтажна | шт | 6 |  |
|  | Перехід поліпропіленовий D 20\25 | шт | 16 |  |
|  | Муфта поліпропіленова з зовн різьбою d20\d25 | шт | 34 |  |
|  | Кран кульовий поліпропіленовий d32 | шт | 2 |  |
|  | Обвід поліпропіленовий D 20\25 | шт | 14 |  |
|  | Корпус ATLAS (вис.тиск) | шт | 1 |  |
| Монтажні роботи для ванних кімнат і туалетів | Встановлення душової кабіни: встановлення піддона, дверей, змішувача і сифона | кабіна | 6 |  |
|  | Встановлення умивальника з підключенням змішувача та сифона | послуга | 10 |  |
|  | Встановлення унітазу з підключенням бачка та налаштуванням зливної системи | послуга | 6 |  |
|  | Кран кульовий | шт | 26 |  |
|  | Американка латунна кутова, пряма | шт | 23 |  |
|  | Трійник латунний | шт | 4 |  |
|  | Ізоляція трубна 22х6.28х6.35х | шт | 460 |  |
|  | Комплектуючі каналізації | шт | 1 |  |
|  | Кріплення | компл | 1 |  |
|  | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові | комплект | 10 |  |
|  | Кріплення умивальника | шт | 10 |  |
|  | Змішувач | комплект | 10 |  |
|  | Шланги водяні | шт | 12 |  |
|  | Унітази напівфарфорові та фарфорові | шт | 9 |  |
|  | Душові кабіни | шт | 6 |  |
|  | Сифон для умивальника | шт | 10 |  |
|  | Шланг гнучкий | шт | 10 |  |
|  | Гофра для унітазу | шт | 9 |  |
|  | Манжета 50х32шт | шт | 12 |  |
|  | Розхідні матеріали (сверла, силікони, ущільнюючі матеріали) | компл | 2 |  |

9. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 20 днів з дня подання цінової пропозиції. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.

10. Якщо наша пропозицію буде обрано, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не пізніше ніж через 3 робочих днів з дати отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

11. Одночасно засвідчуємо, що наша компанія не є банкрутом і не ліквідовується, не має справи у судовому впровадженні, не укладала угоди з кредиторами, не призупиняла діяльність, не є учасником процесів з даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що випливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв’язки, спільні політичні, економічні чи інші види інтересу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада керівника учасника

або уповноваженої ним особи) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.