**Додаток № 1**

**до запиту цінової пропозиції**

 **проєкту «Прихисток для найбільш**

 **уразливих осіб похилого віку»**

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

Уважно вивчивши умови запиту цінової пропозиції, цим подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:

1. Повне найменування Учасника

2. Фізичне місцезнаходження

3. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

4. Код ЄДРПОУ

5. Статус платника податків : *платник чи неплатник ПДВ* (обрати статус – підкреслить свій варіант).

6. Цінова пропозиція: заповнить таблицю :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Специфікація** | **Од.** | **Кількість** | **Ціна** **без ПДВ** |
| Демонтажні роботи | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,9 |  |
|  | Знімання дверних полотен | м2 |  10 |  |
|  | Збивання плитки із стін, стяжки | м2 | 94 |  |
|  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 15 |  |
|  | Збільшення дверних пройомів | м3 | 2,8 |  |
|  | Демонтаж обоїв із стін | м2 | 103 |  |
|  | Демонтаж вікон | м2 | 12 |  |
|  | Розбирання лаг | 100 м2 | 63 |  |
|  | Розбирання дощатих основ щитового паркету | 100 м2 | 2,9 |  |
|  | Демонтаж перил із арматури | м/п | 25 |  |
| Електромонтажні роботи | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 3,5 |  |
|  | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м | 8,5 |  |
|  | Кабель для електричної лінії  | м | 850 |  |
|  | Установлення щитків | шт | 2 |  |
|  | Щиток | шт | 2 |  |
|  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,29 |  |
|  | Вимикачі двохклавішні | шт | 45 |  |
|  | Вимикачі одноклавішні | шт |  30 |  |
|  | Автомат 25 а | шт | 25 |  |
|  | Автомат 16 а | шт | 15 |  |
|  | Лічильник електричний | шт | 1 |  |
|  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 16 |  |
|  | Розетка із заземленням | шт | 30 |  |
|  | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 8,5 |  |
|  | Монтаж пожежної сигналізації | шт | 1 |  |
|  | Комплектуючі до пожежної сигналізації | шт | 1 |  |
|  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,9 |  |
|  | Розетки із подвійним заземленням | шт | 40 |  |
|  | Розетки силові накладні із заземленням | шт | 10 |  |
|  | Світлодіодні світильники до санвузлів  | шт | 13 |  |
|  | Світлодіодні світильники коридори, кімнати | шт | 78 |  |
| Монтажні роботи | Улаштування цегляних перегородок  | 100 м2 | 0,18 |  |
|  | Ремонт штукатурки стін вапняно- алебастровим розчином, площа до 1 м2, товщина шару 25 мм | 100 м2 | 34 |  |
|  | Грунтовка стін, монтаж сітки, вирівнювання стін, монтаж кутників, маяків, поклейка скловолокна | м 2 | 330 |  |
|  | Шліфування стін | м2 | 330 |  |
|  | Стартова шпаклівка стін | м 2 | 170 |  |
|  | Фінішна шпаклівка стін | м 2 | 330 |  |
|  | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | 100 м2 | 2,2 |  |
|  | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | 100 м2 | 2,,1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100 м2 | 9,5 |  |
|  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,15 |  |
|  | Грунтовка стелі, монтаж сітки, вирівнювання стелі, поклейка стелі склополотном | м 2 | 145 |  |
|  | Стартова шпаклівка стелі | м 2 | 75 |  |
|  | Монтаж перил із нержавіючої сталі | м/п | 25 |  |
|  | Фінішна шпаклівка стелі | м 2 | 195 |  |
|  | Шпаклівка стелі | м 2 | 195 |  |
|  | Грунтовка відкосів, оштукатурювання відкосів, монтаж кутників | м 2 | 70 |  |
|  | Стартова шпаклівка відкосів | м/п | 45 |  |
|  | Фінішна шпаклівка відкосів | м/п | 70 |  |
|  | Монтаж систем протипожежного захисту  | посл | 1 |  |
|  | Система протипожежного захисту | шт | 1 |  |
|  | Вивіз будівельного сміття (супутні послуги) | посл | 5 |  |
|  | Шпаклівка відкосів | м 2 | 70 |  |
|  | Плитки керамічні для підлог | м2 | 150 |  |
|  | Плитка керамічна для стін | м2 | 140 |  |
|  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | м2 | 90 |  |
|  | Облицювання керамічною плиткою стін | 100 м2 | 145 |  |
|  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 2300 |  |
|  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 45 м2 | 100м2 | 0,42 |  |
|  | Фарба для стін | 10 кг | 45 |  |
|  | Водоемульсійна суміш | шт | 15 |  |
|  | Грунтовка  | 10 л | 20 |  |
|  | Кутники | м/п | 100 |  |
|  | Маяки | м/п | 35 |  |
|  | Перила із нержавіючої сталі | м/п | 25 |  |
|  | Склополотно | м/п | 200 |  |
|  | Гіпсова суміш | кг | 1500 |  |
|  | Перфорований кутник | м/п | 45 |  |
|  | Армуюча сітка |  м/п | 100 |  |
|  | Монтаж підвісної стелі із гіпсокартону | м 2 | 60 |  |
|  | Монтаж коробів із гіпсокартону | м2 | 27 |  |
|  | Гіпсокартон  | шт | 45 |  |
|  | Плівка п\етил рукава | рулон | 3 |  |
|  | Склосітка CA 160  | рулон | 2 |  |
|  | Газоблок 10\*20\*60 | шт | 247 |  |
|  | цемент | мішки | 32 |  |
|  | штукатурка | мішки | 23 |  |
|  | Цвяхи 200 | кг | 3 |  |
|  | Шруби до гіпсокартону | кг | 5 |  |
|  | Скотч малярний 48 мм | шт | 50 |  |
|  | Піна клей 750 мл | шт | 30 |  |
|  | Доставка матеріалів | шт | 20 |  |

9. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 20 днів з дня подання цінової пропозиції. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.

10. Якщо наша пропозицію буде обрано, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не пізніше ніж через 3 робочих днів з дати отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

 11. Одночасно засвідчуємо, що наша компанія не є банкрутом і не ліквідовується, не має справи у судовому впровадженні, не укладала угоди з кредиторами, не призупиняла діяльність, не є учасником процесів з даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що випливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв’язки, спільні політичні, економічні чи інші види інтересу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада керівника учасника

або уповноваженої ним особи) (підпис) (ініціали та прізвище)

 М.П.